板式换热器达不到温度怎么办

主要特征是出口温度偏低，达不到设计要求。 板式换热器供热温度不能满足要求产生原因 1.冷侧温度低，并且冷、热末端温度低。 2.并联运行的多台板式换热器流量分配不均。 3.换热器内部结垢严重。 4.一次侧介质流量不足，导致热侧温差大，压降小。 板式换热器供热温度不能满足要求处理方法 1.增加热源的流量或加大热源介质管路直径。 2.平衡并联运行的多台板式换热器的流量。 3.拆开板式换热器清洗板片表面结垢。 为了使客户的板式热交换器维持在最佳状态，无锡雷曼换热设备有限公司雷曼凭借多年多年积累的技术经验，提供“拆解、清洗”“改善作业”“当地服务”等丰富为了使客户的板式热交换器维持在最佳状态，无锡雷曼换热设备有限公司雷曼凭借多年多年积累的技术经验，提供“拆解、清洗”“改善作业”“当地服务”等丰富的服务菜单，开展维修保养服务。 维修保养服务以“取回厂检查整修”和“现场清洗维护”为主，“取回厂检查整修”将客户的板式热交换器主机取回保养，在恢复最佳状态后送返。“现场清洗维护” 是公司专业工程师携带专业设备到用户现场进行作业，时间短，效率高，不会耽误客户生产经营。此外，还提供咨询等各种服务菜单，帮助客户维持板式热交换器的最佳状态。 客户可以根据使用条件和状况选择服务种类，因此可以通过多种方式维护机器的最佳运转状态。 无锡雷曼换热设备有限公司是专业生产可拆式板式换热器（PHE）、换热器密封垫（PHE GASKET）、换热器板片(PHE PLATE)并提供板式换热器维护服务（PHE MAINTENANCE）的专业换热器厂家。无锡雷曼换热设备有限公司）在全球设有多个标准化工厂及库存中心，服务和销售网点遍布全球。 无锡雷曼换热设备有限公司拥有世界上最先进的设计和生产技术以及最全面的换热器专业知识，一直以来无锡雷曼换热设备有限公司致力于为全球50多个国家和地区的石油、化工、工业、食品饮料、电力、冶金、造船业、暖通空调等行业的客户提供高品质的板式换热器，目前已有超过50，000台的板式换热器良好地运行于各行业，无锡雷曼换热设备有限公司已发展成为可拆式板式换热器领域的全球领导者。 无锡雷曼换热设备有限公司同时也是板式换热器配件（换热器板片和换热器密封垫）领域全球排名第一的供应商和维护商。能够提供世界知名品牌（包括：阿法拉伐/AlfaLaval、斯必克/SPX、安培威/APV、基伊埃/GEA、传特/TRANTER、舒瑞普/SWEP、桑德斯/SONDEX、艾普尔.斯密特/API.Schmidt、日阪/HISAKA、风凯/FUNKE、萨莫威孚/Thermowave、维卡勃Vicarb、东和恩泰/DONGHWA、艾克森ACCESSEN、MULLER、FISCHER、REHEAT等）的所有型号的板式换热器板片和垫片。全球约有1/5的板式换热器正在使用无锡雷曼换热设备有限公司提供的换热器配件或接受无锡雷曼换热设备有限公司的维护服务（包括定期清洗、维修及更换配件等维护服务）。 无论您身在何处，无论您有什么特殊要求，无锡雷曼换热设备有限公司都能为您提供板式换热器领域的系统解决方案。